# МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Памятка населению:
«Меры пожарной безопасности в осенне-зимний период»

С наступлением осенне-зимнего сезона возрастает вероятность возникновения пожара в жилом фонде (особенно неблагоустроенном), социальных объектах, административных зданиях в связи с эксплуатацией печных и электрических нагревательных приборов.
Чтобы избежать трагедии, предлагаем жителям Верхнеобливского сельского поселения  выполнить следующие профилактические мероприятия:
 выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;(
содержите электронагревательные приборы в исправном состоянии, на расстоянии 70-100 см от штор, мебели и других легкогорючих материалов на несгораемых подставках;
 не допускайте одновременного включения электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в квартирной электросети.( 
  не применяйте самодельные электронагревательные приборы и самодельные плавкие предохранители;(
 перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;( 
 своевременно ремонтируйте отопительные печи и регулярно очищайте дымоходы от сажи;(
 заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;( 
 на оголовок трубы наденьте металлический защитный кожух с зонтиком, это предотвратит попадание влаги в трубу и её разрушение;(
 на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;(
 не допускайте перекала отопительной печи;(
 исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;(
 будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;(
 курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара!(
В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарно-спасательную службу по телефонам:01,

или по сотовой связи 112.

Памятка о мерах пожарной безопасности при наступлении осенне-зимнего периода

С наступлением отопительного периода увеличивается количество пожаров по причинам несоблюдения мер пожарной безопасности при топке печей и использования других приборов отопления.

Во избежание пожаров следует избегать перекала печей. От чрезмерного нагревания на стенках печей и дымоходов образуются трещины, через которые могут пробиваться искры и пламя. С наступлением холодов гораздо безопаснее и практичнее протопить печь 2-3 раза, чем за один раз тройную норму. Перед началом отопительного сезона необходимо провести очистку дымоходов и печей от сажи.

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных и общественных зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Недопустимо применение для обогрева жилых помещений различных видов нестандартных нагревательных приборов, особенно в старом жилом фонде, где изношенны и имеют недостаточную мощность внутренние сети электрооборудования.

С наступлением отопительного периода рекомендуется домовладельцам установить строгий надзор за состоянием приборов отопления и режимом их эксплуатации. Также следует помнить, что при эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра печи, которые топятся, поручать надзор за ними детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; перекаливать печи.

По изученному анализу можно сказать, что жители хуторов  не в полной мере оценивают опасность и последствия пожара, пренебрегая требованиями пожарной безопасности.

В связи с этим напоминаем! Не допускайте нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Берегите себя и своих близких! Помните, что пожар легче предупредить, чем бороться с его последствиями. В случае пожара звоните по единому телефону вызова экстренных служб «112» с любого сотового оператора.